
混凝土工程旁站监理记录表

工程名称：                                                                        编号：

	日期及气候：    年   月   日；天气：       
	工程地点：

	旁站监理部位及工序：

	旁站监理开始时间：     日    ：   
	旁站监理结束时间：     日    ：   

	施工情况：

质检员：□在岗 □脱岗；施工机械满足要求：□是 □否；建筑材料满足要求：□是 □否；特殊工种人员持证上岗：□是 □否；砼工：    人；模板工：    人；钢筋工：    人；安装工：    人：

安全通道及临边防护符合要求：□是、□否；    （6）砼输送正常：          □是、□否；

夜间照明及临时用电符合要求：□是、□否；    （7）浇捣顺序符合方案要求：□是、□否；

模板支撑系统稳固：          □是、□否；    （8）泵送砼无集中堆载：    □是、□否；

模板无跑模沉陷等现象：      □是、□否；    （9）振捣机械正常：        □是、□否；

砼运输时间符合要求：        □是、□否；    （10）振捣及时：           □是、□否；

（11）设计砼强度等级为：C    ；抗渗等级为：P    ；坍落度为：     mm；

（12）商品混凝土供应厂家：                                          
（13）其他：

	监理情况：

（1）施工情况符合施工方案    □是、□否； （2）违反工程建设强制性标准    □有、□无；

（3）核验砼随车运输单：      □是、□否； （4）砼加水现象：            □有、□无；

（5）钢筋位置正确：          □是、□否； （6）混凝土总浇筑量：      m3
（7）抽检坍落度：时间   ：  数值      mm；时间   ：  数值      mm；时间   ：  数值      mm；

（8）见证试块留置：标养    组；留置位置：                                            
同养    组；留置位置：                                            
拆模    组；留置位置：                                            
（9）其他：

	发现问题：



	处理意见：



	备注：



	监理企业：山东新世纪工程项目管理咨询有限公司
项目监理部：

旁站监理人员（签字）：

年   月  日



