旁站记录（混凝土浇筑）

工程名称：                                                编号：

| 旁站的关键部位、 关键工序 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 质检员：□在岗 □脱岗；施工机械满足要求：是□ 否□；建筑材料满足要求：是□ 否□；特殊工种人员持证上岗：是□ 否□；砼工： 人；模板工： 人；钢筋工： 人；安装工： 人： - 安全通道及临边防护符合要求：是□否□； （6）混凝土输送正常： 是□否□； - 夜间照明及临时用电符合要求：是□否□； （7）浇捣顺序符合方案要求： 是□否□； - 模板支撑系统稳固： 是□否□； （8）泵送混凝土无集中堆载： 是□否□； - 模板无跑模沉陷等现象： 是□否□； （9）振捣机械正常： 是□否□； - 混凝土运输时间符合要求： 是□否□； （10）振捣及时： 是□否□； （11）设计混凝土强度等级为：C ；抗渗等级为：P ；坍落度为： mm； （12）商品混凝土供应厂家： （13）其他： 监理情况： （1）施工情况符合施工方案： 是□否□； （2）违反工程建设强制性标准： 是□否□； （3）核验混凝土随车运输单： 是□否□； （4）混凝土加水现象： 是□否□； （5）混凝土总浇筑量： m³； （6）抽检坍落度：时间 ： 数值 mm；时间 ： 数值 mm；时间 ： 数值 mm； （7）见证试块留置：交货检验试块 组 标养 组；留置位置： 同养 组；留置位置： 拆模 组；留置位置： 抗渗 组；留置位置： - 其他： |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。

旁站记录（混凝土浇筑及梁柱节点钢筋隐蔽过程）

工程名称：                                                编号：

| 旁站的关键部位、 关键工序 |  | 施工单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旁站开始时间 | 年 月 日 时 分 | 旁站结束时间 | 年 月 日 时 分 |
| 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 施工情况： 质检员：□在岗 □脱岗；施工机械满足要求：是□ 否□；建筑材料满足要求：是□ 否□；特殊工种人员持证上岗：是□ 否□；砼工： 人；模板工： 人；钢筋工： 人；安装工： 人： - 安全通道及临边防护符合要求：是□否□； （6）混凝土输送正常： 是□否□； - 夜间照明及临时用电符合要求：是□否□； （7）浇捣顺序符合方案要求： 是□否□； - 模板支撑系统稳固： 是□否□； （8）泵送混凝土无集中堆载： 是□否□； - 模板无跑模沉陷等现象： 是□否□； （9）振捣机械正常： 是□否□； - 混凝土运输时间符合要求： 是□否□； （10）振捣及时： 是□否□； （11）设计混凝土强度等级为：C ；抗渗等级为：P ；坍落度为： mm； （12）商品混凝土供应厂家： （13）其他： 监理情况： （1）施工情况符合施工方案： 是□否□； （2）违反工程建设强制性标准： 是□否□； （3）核验混凝土随车运输单： 是□否□； （4）混凝土加水现象： 是□否□； （5）梁柱节点钢筋规格型号及位置正确： 是□否□； （6）混凝土总浇筑量： m³； （7）抽检坍落度：时间 ： 数值 mm；时间 ： 数值 mm；时间 ： 数值 mm； （8）见证试块留置：交货检验试块 组 标养 组；留置位置： 同养 组；留置位置： 拆模 组；留置位置： 抗渗 组；留置位置： - 其他： |  |  |  |
| 发现的问题及处理情况： 旁站监理人员（签字） 年 月 日 |  |  |  |

注：本表一式一份，项目监理机构留存。